TW-BP160型变频调速实训考核装置

一、主要技术参数：

1、输入电源：AC380V± 5%（三相五线）50HZ

2、工作电流：≤4A

3、环境温度：-5℃~40℃

4、外形尺寸：1600X700X1200mm

5、相对湿度：≤90%（25℃）

6、变频器：德国西门子V20 或三菱FR-D740

二、产品结构

1、实验桌：一桌为两座，主体材料采用三聚氰胺双面贴面板，其截面由PVC封边。操作台左右各有一个柜，可放置负载电机等，中间一个抽屉放导线、实验指导书等。

2、实验台：外壳采用18mm厚三聚氰胺双面贴面板为主要材料，其截面由蓝色PVC封边，内置钢架抽屉式结构，利用该钢架安装有实验面板及实验所需的全部电器元件、仪表、开关按钮等。

3、实验导线：采用三相异步电动机，装有脉冲编码器，并且在电动机轴上装设了机械负载机构，可直接在它上面增加机械磨擦阻力作为电动机的负载。

4、所有按插件均采用安全型接插头。

5、配置多功能实测仪：

- 采用3.5寸TFT液晶屏显示（分辨率320*480），屏幕亮度可调。

- 测量速度选择：慢/中/快速。

- 超量程显示：量程的120%。

- 按键可以锁定。

- 触发功能：单/外部/自动触发。

- 传感器：教师可自定对应关系曲线，进行传感器测量。

- 准确度：0.02%。

- 数学公式：上限/下限比较、MIN/dB/dBm/REL/Hold。

- 测量功能：电容、二极管、交/直流电压、占空比、交/直流电流、通断、二线/四线电阻、周期/频率、。

- 图形显示：直方显示/条形显示/趋势显示。

- 温度测量：热电阻：PT100/PT50/Cu100/Cu50.热电偶：K/N/R/S/T/B/E/J/WRe325/WRe526；

- 通讯接口：WIFI、蓝牙、USB Device，配套接收软件。

- 方波输出。

- 开放校准功能。

- 扩展功能：数据保持、数据存储、数据回读。

三、基本配置（一套）

1、脉冲编码器1只

2、A5AP件1套

3、测速表1只

4、通信电缆

5、实验导线1套

6、组态监控软件

7、系统接口

8、通信模块

9、实验桌1张

10、实验台1套

11、负载机构电机1套

12、实验指导书1本

13、温度传感器1只

14、压力传感器1只

15、气敏传感器1只

四、实验内容

1、变频器的基本操作实验

2、变频器的组合和程序运转实验

3、变频器的频率跳变操作和多段速度运转实验

4、开环系统实验

5、闭环系统实验

6、速度反馈系统实验

7、速度水位系统实验

8、并用操作运转实验

9、通讯操作运转实验

10、多段速度运转实验

11、程序运转实验

12、瞬时停电起动实验

13、PID控制系统实验

14、变频器组态实验