TWB-EGP1型供配电技术综合实验系统

一、概 述

“TWB-EGP1型供配电技术综合实验系统”根据《供配电技术》、《工厂供电》、《配电自动化》、《电力系统继电保护》等相关课程实验教学的需求，结合工业实际应用和发展而研发的综合型实验装置。它能满足对电力系统变配电中的自动装置、变电站监控、继电保护等教学内容进行操作实验。本装置适用于电力、电气类各专业相关课程的实验教学，也可作为学生毕业设计和教师科研项目的硬件开发平台，专业技术人员上岗培训平台。

二、特 点

设有典型的一次系统，二次设备、监视仪表配套齐全

体现了供配电系统中新技术的应用：如：PLC、智能电量监控

采用工业组态软件编程，对供配电系统进行监控，实现供配电系统“四遥”功能

三、技术性能

输入电压：三相四线制380V±10%  50Hz

工作环境：环境温度-5℃～+40℃　相对湿度＜85%（25℃）　海拔＜4000m

装置容量：＜2.5kVA

四、实验项目

（一）供配电常用继电器特性实验

典型电流继电器的特性实验

典型电压继电器的特性实验

典型中间继电器的特性实验

信号继电器的特性实验

差动继电器特性实验

（二）供配电系统继电保护实验

供电线路带时限的过电流保护实验

供电线路低电压启动过电流保护实验

供电线路电流速断保护实验

供电线路电流反时限过电流保护实验

配电变压器过电流保护实验

配电变压器的电流速断保护

配电变压器的过负荷保护实验

配电变压器纵联差动保护实验

（三）供配电系统的二次回路与自动装置实验

断路器的控制和信号回路实验

6～35kV系统的绝缘监视装置电路实验

供配电系统一次重合闸实验

线路过电流保护与自动重合闸综合实验

线路过电流保护与自动重合闸后加速综合实验

双电源明备用的APD电路实验

电力变压器的有载调压实验

手动/ 自动功率因数补偿实验

（四）供配电系统的微机监控实验

系统电量监测与负荷曲线测绘

断路器的远动控制与信号采集

变电站电压无功综合自动调节

（五）PLC在供配电保护控制中的应用实验

线路带时限的过电流保护实验

线路低电压启动过电流保护实验

线路电流速断保护实验

变压器过电流保护实验

变压器的过负荷保护实验

线路过电流保护与自动重合闸实验

线路过电流保护与自动重合闸后加速实验

备用电源自动投入实验

（六）模拟供配电所送电和停电操作实验

（七）遥测、遥控、遥信实验