### TWZBD-1型 表面粗糙度对比测量组合实训装置

一、产品组成及功能

本装置是根据《公差配合与技术测量》课程的基本教学要求，精心设计的一套表面粗糙度对比测量组合训练产品。它由对比样块、检测零件、配套图纸及实训指导书组成。其目的是通过表面粗糙度对比测量，加深学生对表面粗糙度基本概念的了解，掌握表面粗糙度测量的方法的技能，为公差配合在后续课程中的应用奠定扎实的基础。

二、产品特点

1.项目实际化：以真实零件为检测对象，以实际量具为检测手段；

2.学生大众化：小型、组合、便携式训练装置，两三人一组，让尽可能多的学生获得充分的训练机会；

3.教学标准化：配套的标准图纸、指导书，教和学都十分方便、教学显著；

4.管理便利化：对比样块、检验零件、标准图纸及指导书均放在一个精制的箱子里，管理十分方便。

三、技术性能

1.外形尺寸：410mm×310mm×100mm

2.便携组合式(检测装置、检测零件、标准图纸及指导书均放在一个精制的子里)

四、基本配置

1. 对比样块（哈量）：

1）外圆车削表面粗糙度对比样块

Ra：0.8－1.6

2）端铣表面粗糙度对比样块

Ra：0.8－1.6

3）刨削表面粗糙度对比样块

Ra：0.8－1.6

4）平面磨削表面粗糙度对比样块

Ra：0.1－0.8

2、检验零件（不锈钢）：

1）外圆车削表面粗糙度对比零件

Ra：0.8－1.6（40X40）

2）端铣表面粗糙度对比零件

Ra：0.8－1.6（40X40）

3）刨削表面粗糙度对比零件

Ra：0.8－1.6（40X40）

4）平面磨削表面粗糙度对比样块

Ra：0.8－1.6（40X40）

五、参考图片