TWKL-745B 通用电工、电子实验与电工、电子技能综合实训考核装置

一、概述：

本实验与实训综合装置即能完成“电工学”“电工原理”“电子技术”等课程实验，又能完成“电工技能训练”“电工实训”“电力拖动控制线路与技能训练”“电子技能训练”等课目的实训，还可扩展PLC可编程控制、变频技术等课程实验实训。实验部分在九孔万能通用实验板上完成，可完成交直流、振荡、磁路电路、运算放大器、整流电路、交直流放大电路、数字逻辑电路等实验项目。电工实训考核部分在网孔板上完成，接近工业现场，动手能力强，实训方法灵活，能完成“工具及仪表的使用”“电工基本技能训练”，“电动机的安装维护与故障处理”，“电动机基本控制线路的安装、调试与维修”，“常用生产机械电气控制线路的故障分析与处理”等实训考核项目。电子技能实训改革传统实验室实训教学模式，通过基本操作技能和三十几类实用新型电路的制作、调试，使学生掌握电子产品的工作调试、掌握焊接和电路组装工艺技能。该装置适用高等、中等、职校及技校现有实验室更新换代或新建扩建实验室的理想产品。

二、特点：

1、即能完成电工、电子实验又能进行电工、电子实训考核，大大节省实验用房，节省管理人员。

2、实验部分元件盒体透明，直观性好，盒盖与盒体采用较科学的压卡式结构，维修拆装方便。元件盒在九孔万能实验板上任意插接成实验电路，方法灵活，使学生所学知识灵活运用、快速掌握。

3、实训部分在网孔板上完成，操作方便、灵活，更换便捷，接近工业现场，易扩展实训功能或开展新实训项目。

4、实验实训项目丰富，装置功能齐全。

5、设有电压型电流型漏电保护器，并有单片机自动全程监控装置过载或短路，一旦发生即可自动切断电源，故障排除后方可再次启动工作电源。能确保设备和操作者安全。

6、参考标准为一室12台学生台，1台教师台，用户可根据学生人数酌情增减，教师台即能演示又能分别控制学生台的工作电源。

三、技术性能：

1、工作电源：三相四线（或三相五线）～380V±5%  50Hz

2、温度：-10℃～40℃，相对湿度＜85%（25℃）

3、装置容量：＜1KVA

4、重量：200Kg

四、功能构成

1、电源及参数：

1.1输入电源：三相四线电源，输入时信号灯亮

1.2电源输出：总电源开启后，按下启动按钮，三相四线交流电源输出，有450V交流电压表指示输出电压。有0/1开关单独控制三相电源的输出。

1.3可调交直流电源：0～240V连续可调交流电源输出，有表指示。输出最大电流2A，同时有0-250V直流电源输出（配备一台0.5KVA单相调压器）

1.4双路恒流稳压电源：具有过载及短路保护功能，二路输出电压都为0-30V，内置式继电器自动换档，多圈电位器连续调节，使用方便。输出最大电流为2A，具有电流值预设功能。电压稳定度＜10-2，负载稳定度＜10-2，纹波电压＜5mv。

1.5直流稳压电源：固定+5V，电流0.5A。

1.6低压交流电源：输出2V、4V、6V、8V、10V、12V、14V、16V、18V、20V、24V电源，最大电流1.5A。

2、安全保护：设有电压型和电流型漏电保护器，并有单片机自动控制全程监控装置过载或短路，自动切断总电源，故障排除按下复位按钮后方可再次启动电源，确保操作者和设备安全。

3、函数信号发生器（正弦波、三角波、矩形波）

3.1频率范围：5Hz到550KHz分五个频段。

3.2 频率指示：由Hz表直接读出。

3.3电压输出范围：正弦波5Hz-250KHz＞4.5V，250KHz-550KHz＞3.5Hz

三级衰减：0db，20db，40db，具有连续细调

矩形波：5Hz-250KHz＞4.5V，250KHz-550KHz＞3.5Hz，幅度连续可调

三角波：5Hz-250KHz＞1V

4、单次脉冲源：每拨一次钮子开关可输出一对正负脉冲。

5、计数脉冲：0.5Hz-300KHz，频率连续可调。

6、音频功率放大器：输入音频电压不低于10mV，输出功率不小于1W，音量可调，内有喇叭，用于放大器电路扩音，也可作信号寻迹仪器使用。

7、直流数显毫安表一只，采用ECL公司高性能AD转换器配以高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。具有自动与手动量程，测量范围：0-2000mA。手动量程为：20mA、200mA、2000mA。测量精度为0.5级。具有数据存储与查询功能。具有超量程报警、指示等功能。

8、智能型真有效值交流电流表一只

由单片机主控测试电路构成全数显和全测程交流电流表一只，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。能对交流信号（20-20KHz）进行真有效值测量，测量范围0～5A，量程自动判断、自动切换，精度0.5级，四位数码显示。同时能对数据进行存储、查询、修改（共15组，掉电保存）。

9、智能型功率、功率因数表

由24位专用DSP、16位高精度AD转换器和高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。软件上采用RTOS设计思路，同时配有PC监控软件来加强分析能力。功率测量精度为1.0级，功率因数测量范围0.3-1.0，电压电流量程为450V和5A，能自动判别负载性质（感性显示“L”，容性显示“C”，纯电阻不显示），并可存储15组测量数据，供随时查阅。

五、全室构成与配备（以参考标准：1台教师台，12台学生台为例）

1、实验实训屏12个，每台学生台配备1台，材质为铁质双层亚光喷塑，左边为网孔板，右边为九孔万能实验板。下部为电源、信号及控制单元。

2、操作桌：铝林结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板。共12张，一桌二座，桌面配备一块胶皮板保护桌面，桌体下部为元件储存柜，放置元器件。

3、教师台1台：由实验实训演示屏、桌、学生用电源成控制器组成，即可作实验实训讲解演示又能分别控制学生台的工作电源以提高安全系数。

4、器材配备（以参考标准：1台教师台，12台学生台即25座为例）：

| 序号 | 名 称 | 每台数量 | 全室数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人体复苏模型 |  | 1 | 个 | 教师演示 |
| 2 | 灭火器 |  | 1 | 只 | 教师演示 |
| 3 | 直流电机 |  | 1 | 台 | 100W，教师拆装演示 |
| 4 | 手枪钻 | 1 | 13 | 把 |  |
| 5 | 表笔、扳手、尖嘴钳、钢丝钳、剥线钳等电工工具 | 1 | 13 | 套 |  |
| 6 | 电烙铁及烙铁架 | 1 | 25 | 套 |  |
| 7 | 指针万用表MF-50 | 1 | 13 | 只 |  |
| 8 | 数字万用表890B+ | 1 | 13 | 只 |  |
| 9 | 单相电度表 | 1 | 13 | 只 |  |
| 10 | 三相电度表 | 1 | 13 | 只 |  |
| 11 | 电流互感器 | 3 | 3*13 | 只 |  |
| 12 | 兆欧表 | 1 | 13 | 只 |  |
| 13 | 钳形电流表 | 1 | 13 | 只 |  |
| 14 | 转速表 |  | 1 | 只 | 教师台用 |
| 15 | 变压器绕线机 |  | 2 | 只 | 分组训练 |
| 16 | 保险盒 | 3 | 3*13 | 只 |  |
| 17 | 熔断器 | 6 | 6*13 | 只 |  |
| 18 | 拉线开关、园插座、平灯头 | 各2 | 2*13 | 只 |  |
| 19 | 20W日光灯 | 1 | 13 | 套 |  |
| 20 | 换相开关 | 1 | 13 | 只 |  |
| 21 | 电阻、变压器组件 | 1 | 13 | 套 |  |
| 22 | 三相电动机拆装拉具 |  | 3 | 套 |  |
| 23 | 钢锯架 | 1 | 13 | 把 |  |
| 24 | 单相电动机 | 1 | 13 | 台 |  |
| 25 | 三相电动机180W | 2 | 2*13 | 台 |  |
| 26 | 交流接触器 | 4 | 4*13 | 只 |  |
| 27 | 组合开关 | 1 | 13 | 只 |  |
| 28 | 3H铁壳按钮 | 1 | 13 | 只 |  |
| 29 | 热继电器 | 2 | 2*13 | 只 |  |
| 30 | 时间继电器 | 1 | 13 | 只 |  |
| 31 | 50W变压器 | 1 | 13 | 只 |  |
| 32 | 单刀开关 | 1 | 13 | 只 |  |
| 33 | 三相闸刀 | 1 | 13 | 只 |  |
| 34 | 信号灯 | 1 | 13 | 只 |  |
| 35 | 敷铜板（PCB）制作 | 1 | 13 | 片 |  |
| 36 | 通用焊接电路板（焊接训练）及组件 | 1 | 13 | 套 |  |
| 37 | 电子技能实训考核组件（包括特制线路板及相应元器件） | 30 | 30*13 | 套 |  |
| 38 | 电流插座 | 3 | 3*13 | 只 |  |
| 39 | 交直流电表 | 8 | 8*13 | 只 |  |
| 40 | 电工电子实验所需电阻、电位器、电感、电容、变压器、条形磁铁、二极管、三极管、场效应管、集成电路、集成座、可控硅、逻辑电平开关及逻辑电平指示传感器件等元件 | 1 | 13 | 套 | 元件已装在透明单元盒内，集成座通用，可自由扩展数字电路实验。 |
| 41 | 变压器绕线桌 |  | 1 | 张 |  |
| 42 | 走线槽 | 2 | 2*13 | 米 | 分组训练 |
| 43 | 双门立柜 |  | 2 | 个 |  |
| 44 | 学生凳 |  | 25 | 张 |  |

六、参考实验实训项目

（一）实训部分：

A：电工部分

| 1．低压验电笔的使用 2．灭火器的操作方法（教师演示） 3．口对口人工呼吸法和胸外心脏压挤法急救的掌握 4．常用工具的使用与识别 5．常用导线的连接和绝缘的恢复 6．电烙铁的拆装与焊接技能训练 7．电工识图训练 8．电工布线工艺 9．日光灯电路的按装接线 10．单相电度表直接接线电路安装 11．单相电度表经电流互感器的接线电路安装 12．配电板安装 13．室内配线 14．室内照明电路安装 15．万用表转换开关的使用和读数 16．交流电压的测量 17．直流电压、直流电流的测量 18．电流表、电压表的安装 19．电阻的测量 20．兆欧表、钳形电流表接地电阻测定仪的使用 21．单相功率、功率因数的测量 22．三相四线有功电度表的安装接线 23．三相四线有功电度表经电流互感器的安装与接线 24．常用开关继电器拆装 | 25．交流接触器的拆卸与组装 26．常用启动器的结构观察与检测 27．小型变压器的制作 28．小型变压器故障检查与排除 29．三相鼠笼式电动机的拆装与测试 30．三相鼠笼式异步电动机运行巡视 31．三相鼠笼式异步电动机的定期检修 32．三相鼠笼式电动机故障分析 33．定子绕组局部故障的排除 34．单相电容式电动机绕组的拆装 35．单相电容式电动机故障与排除 36．手动正转控制线路的安装与检修训练 37．接触器点动正转控制 38．具有自锁的正转控制 39．具有过载保护的正转控制 40．接触器联锁的正反转控制 41．按钮联锁的正反转控制线路 42．按钮、接触器复合联锁的控制线路 43．按触器控制Y-△降压控制 44．X62-W型铣床主轴与进给电机的联锁控制 45．时间继电器控制Y-△降压起动控制 46．C620-1型车床控制线路的模拟安装 47．直流电动机的拆装训练（教师演示） 48．直流电动机的检修训练（教师演示） |
| --- | --- |

B：电子实训：

| 1．常用仪器仪表的使用 2．常用电子元器件的识别与检测 3．电烙铁拆装与电子锡焊技能训练 4．印刷线路板的制作 5．三端集成稳压直流电源的制作 6．串联型直流稳压电源的制作 7．低频信号电压放大器的装配与测试 8．具有负反馈信号放大器电路的制作与测试 9．文式桥振荡器的焊接与调试 10．电池电压监视电路的制作与测试 11．电子催眠器电路的制作 12．模拟“知了”电子电路的制作实训 13．实用声控、光控节电照明灯的制作与实训 14．电子驱蚊器线路的制作实训 15．保护视力定时器线路 | 16．语音报警喇叭的制作与实训 17．逻辑测试器的制作与测试 18．正负脉冲信号的制作与测试 19．智力竞赛抢答器的制作 20．水位报警器电路的制作 21．迷你闪光彩灯的制作 22．光控音乐门铃 23．实用模拟自然风控制器的制作 24．台灯调光电路 25．实用CMOS触摸锁钥电路 26．自动充电器的制作 27．半导体收音机的组装与调试 28．助听器的组装与调试 29．声、光控楼道灯的组装与调试 30．灭火机器人的组装与调试 |
| --- | --- |

（二）实验部分：

A：电工实验

| 1．电工测量仪表的使用 2．常用元件的识别与检测 3．线性元件与非线性元件的伏安特性 4．电源的外特性 5．电位值、电压值的测定 6．电流表和电压表的扩程 7．基尔霍夫定律的验证 8．验征楞次定律 9．迭加原理与互易定理的验证 10．戴维南定理与诺顿定理的验征 11．电压源与电流源的等效变换 12．受控源特性的研究 13．一阶电路实验 14．二阶电路的过渡过程 15．研究LC元件在直流和交流电路中的特性 16．负载获得最大功率的条件 17．交流电路参数的测量 18．正弦交流电路中RLC元件的特性 19．RL及RC串联电路实验 20．RLC串联谐振电路 21．日光灯电路的连接及功率因数改善 22．三相负载的星、三角接法 23．三相电路及功率的测量 24．R-C选频网络的研究 25．二端口网络研究 26．单相变压器实验 27．互感电路实验 28．三相异步电动机的使用与起动 29．三相电动机继电接触控制的基本电路 30．三相电动机Y-△起动控制实验 31．三相电动机的顺序控制实验 32．三相电动机能耗制动控制实验 33．最简单的电路 34．电路中各点电位与参考点的选择 35．电阻的串联 36．电阻的并联 37．电阻的混联 38．电阻分压器电路 39．全电路欧姆定律 | 40．电桥的应用与平衡条件 41．节点电压法 42．回路电压法 43．支路电流法 44．RCL并联电路 45．串联电路 46．变压器结构及工作原理 47．基尔霍夫第一定律 48．基尔霍夫第二定律 49．日光灯电路原理 50．扩大电压表量程 51．扩大电流表量程 52．RC电路的过度过程 53．RL过渡过程 54．电容的串联电路 55．电容的并联电路 56．电容器的充放电 57．电容器在交直流中的作用 58．条形磁铁在线圈中的运动 59．电容的混联 60．纯电阻、电感、电容电路 61．磁耦合线圈的顺串 62．磁耦合线圈的反串 63．欧姆表的工作原理 64．双联开关二地控制 65．用示波器观察磁滞回线 66．磁路欧姆定律 67．两线圈的互感及同名端 68．互感耦合 69．提高功率因数的方法 70．单相电路功率的测量 71．收录机电源电路 72．滤波电路 73．电阻与温度的关系:用伏安法测出灯丝 在不同电压下的阻值。 74．三相异步电机闸刀控制正转实验 75．具有过载保护的控制线路 76．按钮控制的正反转控制线路 77．接触器控制星一三角降压起动控制线路 |
| --- | --- |

B：电子实验

| 1．晶体二极管的特性及检测 2．晶体三极管输入输出特性 3．低频小信号电压放大器 4．直接耦合两级放大器 5．RC耦合两级放大器 6．负反馈对放大器性能的影响 7．变压器耦合推挽功率放大器 8．互补对称推挽功率放大器(OTL) 9．单相半波整流 10．单相全波整流 11．单相桥式整流 12．单相桥式整流滤波 13．单结晶体管特性 14．单结晶体管触发电路 15．晶闸管简单测试及可控整流电路 16．场效应管测试 17．串联型稳压电压 18．差动放大电路的研究 19．集成运放参数的测试 20．集成运放减法电路 21．集成运放加法电路 22．集成运放积分电路 利用上述44项实验元器件也可完成面实验 45．P-N结单向导电特性 46．三权管ICBO的测量电路 47．三极管ICEO的测量电路 48．三极管电流放大 49．三极管的VA特性 50．带负载的单级小信号电压放大 51．电压负反馈偏置电路 52．分压式电流负反馈偏置电路 53．用热敏电阻稳定工作点 54．用二极管稳定工作点 55．分析Ce对低频特性的影响 56．共基极放大实验电路 57．共集电极放大实验电路 58．共源极基本放大电路 59．场效应管自给偏压放大电路 60．场效应管分压式自偏压电路 61．场效应管共漏极电路 62．场效应管共栅极电路 63．单管阻容放大电路 64．基本直流放大电路 65．用电阻提高后级发射极电位 66．用稳压管提高后级发射极电位 67．变压器耦合放大电路 68．甲类功率放大电路 69．乙类功率放大电路 70．串联电流负反馈 71．串联电压负反馈电路 72．并联电压负反馈电路 73．并联电流负反馈电路 74．两级放大电路中的负反馈 75．射极输出电路 76．自举射极输出电路 77．用电容衰减高频电压 78．用负反馈消除自激振荡 79．电池监视电路 80．场效应管、三极管组成放大电路 81．PNP-NPN直接耦合放大电路 82．共基共射放大电路 83．晶体管开关作用 84．液位光电控制 85．简单的温控电路 86．模拟光控简易路灯自动开关电路 87．RC移相振荡器 88．双T选频网络 89．双T选频网络组成的振荡器 90．变压器反馈式振荡电路 91．场效应管变压器反馈式振荡电路 92．防盗报警电路 93．串联型晶体振荡电路 94．互补音频振荡讯响器 95．报警讯响器 96．音乐门铃电路 97．电子报警器电路 98．差动放大电路的基本形式 99．电子门铃电路 100．准互补对称电路 101．三管OTL互补对称电路 102．长尾式差动放大电路 103．差动输入单端输出 104．单端输入双端输出 105．单端输入单端输出 106．双电源式长尾差动放大电路 107．差动式放大器实验电路 108．具有恒流源的差动放大电路措施 109．单端输出差动放大电路的温讽分析 110．闪光器电路 111．运算放大器的基本接法 112．电流差动式运放用作交流比例放大 113．Vos的简易测量方法 114．Aos的简易测量方法 115．Aod的简易测量方法 116．共模抑制比Cmrr的简易测试 117．最大共模输入电UIcm的简易测试 118．Yopp的简易测试 119．SR的测量方法 120．基本同相放大接法 121．运放构成的LC振荡器 122．电热杯调温电路 123．引到反向端输入调零措施 124．引到同向端输入调零指施 125．为使电值不致过大的接法 126．利用三极管的基极电流实现Ios的温度补偿 127．利用T型网络提高等效反馈电阻 128．使互补管工作在甲乙类扩大输出电流的措施 129．对电容负载进行校正时措施 130．反相输入保护措施 131．同相输入保护措施 132．利用稳压管保护器件 133．电源极性错接的保护 134．电源启动瞬间过压保护 135．二极管检波电路 136．利用PN结的温度系数测量温度的电路原理 137．双二极管限幅器 138．反相运放基本电路 139．可变比例放大 140．同相运放基本电路 141．电压/电流变换电路 142．电流/电压变换电路 | 23．集成运放微分电路 24．集成运放文氏正弦波振荡器 25．电容三点式振荡器 26．电感三点式振荡器 27．集成稳压电路 28．无稳态电路（多谐振荡器） 29．施密特触发器 30．集成与门逻辑功能测试 31．集成非门电路逻辑功能测试 32．集成或门电路逻辑功能测试 33．集成与非门逻揖功能测试 34．CMOS门电路的测试 35．基本RS触发器 36．JK触发器 37．D触发器 38．555时基电路的应用（方波发生器) 39．二一十进制计数器 40．二一十进制8421译码器 41．加法器 42．减法器 43．用集成与非门构成单稳态触发器 44．组合逻辑电路 143．电压跟随器 144．差动放大基本电路 145．运算放大器的差动输 146．反相输入求和运算 147．同相输入求和运算 148．双端输入求和运算 149．基本积分电路 150．EG考滤泄漏阻对的积分运算电路 151．提高积分时间常数的措施 152．快速积分电路 153．模拟一阶微分方程电路 154．模拟二阶微分方程电路 155．基本微分电路 156．实用微分电路 157．利用间接方法得到近似微分 158．基本对数运算电路 159．利用三极管的对数特性组成对数运算电路 160．反对数放大的基本电路 161．Vo正比于VxVy电路 162．简单的过零此较电路 163．具有滞迥特性的比较电路 164．双限比较电路 165．利用二级管作为上限检测幅度选择电路 166．双限三态比较电路 167．下限检幅选择电路 168．基本采样保护电路 169．RC无源网终的低通滤波电路 170．滤波电路接到组件的同相输入端 171．滤波电路接到组件的反相输入端 172．简单二阶RC滤波电路 173．典型RC有源滤波电路 174．两阶有源滤波电路 175．多路反馈二级有源滤波电路 176．典型二阶高通有源滤波电路 177．基本带通滤波电路 178．典型带通滤波电路 179．用双T网络组成的带阻滤波 180．输出限幅的反相器 181．实用差值运算放大器 182．矩形波振荡电路 183．阻容移相触发电路 184．电热褥调温装置 185．宽度可调的矩形波发生器 186．简单的锯齿波发生器 187．幅频可调的锯齿波发生器 188．单相桥式整流常用画法电路 189．全波整流电路的最大反向峰值电压 190．电容滤波电路 191．电容滤波带电阻负载 192．全波整流电容滤波电路 193．RC滤波电路 194．多段RC滤波电路 195．基本的LC滤波电路 196．T型滤波电路 197．二倍压整流电路 198．三倍压整流电路 199．基本稳压管稳压电路 200．基本调整管稳压电路 201．具有放大环节的稳压电路 202．调整管稳流电路 203．电子滤波器 204．串联稳压电路 205．并联稳压电路 206．电子催眠器 207．三端集成稳压电路 208．正电源输出可调的集成稳压电路 209．单相全波可控整流 210．硅稳压管稳压电路 211．单相半波可控整流 212．单相桥式半控整流 213．充电用硅整流器原理 214．感性负载对晶闸管的影响 215．晶闸管触发导通试验 216．反电动势负载晶闸管电路 217．简易电子调压电路 218．测试单结管分压比n 219．单结管振荡电路 220．单结管触发应用电路 221．二极管"与"门电路 222．三极管"或"门电路 223．与逻辑形象化 224．或逻辑形象化 225．非逻辑形象化 226．三极管"非"门 227．三极管"与非"门 228．三极管"或非"门 229．三扳管双稳态电路 230．三极管单稳态电路 231．三极管多谐振荡电路 232．置位触发电路 233．射极耦合双稳态 234．对称式多谐振荡器 235．环形多谐振荡器 236．微分型单稳态电路 237．集成施密特电路 238．矩形波发生器 239．单脉冲电路 240．连续脉冲发生器 |
| --- | --- |