TWS-01G电子工艺实训平台

一、总体概述

结合生产实际和职业岗位的技能要求，适合模拟与数字电路模块的教学与实验实训，还可以满足电子实训；电子元件识别与检测、电路板焊接、电子产品装配、电子产品调试、PCB板图的设计等实训项目。

配套的电工电子创新实训模块由透明有机盒及PCB板构成，且包括多个组合模块，为学生提供了一个进行综合应用、创新实训，可充分发挥学生潜能的完全开放的平台。

二、设备技术指标

- 工作电源：两相三线 AC 220V±10%  50Hz

- 温度：－10～40℃；环境湿度：≤90%（25℃）

- 外形尺寸：长×宽×高为1600×700×1800mm

- 整机功耗： 1.5KW

- 安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。

三、设备功能特点

电子工艺实训考核装置大体构成上分：铝合金活动框架、电源台、实验元件盒。

铝合金活动框架：框架上面可以放标准挂板模块，可随意扩展，完成多门多种实验，另配置1个活动柜，方便存放所需工具和实验元件盒。

电源台：由两路相互独立、对称的实验电源和仪表组组成，可同时满足2人在同一实验台上完成不同的实验内容方便实训考核，装置采用单相电源供电，并配有带漏电保护的空气开关，熔断器以确保使用安全。

实验电源每路配置：一组可调的直流电源0～24V/2A，并带有过载、短路软保护功能，软保护的值还可进行调节；一组3～24V交流电源，七档可调；一组±5V、±12V直流稳压电源；一只精密数字电压表（DC 30V），一只精密数字电流表（DC 2000mA）；以及8路单相电源插座，可以方便设备、仪表的扩展时使用。

该装置配置的实验元件盒，其面板标志的元件电路符号采用最新的国家标准，具有整体结构紧凑、外形美观大方、安装简单，实验元件盒具有使用保管方便等特点。

电子元件盒是组合式透明元件盒，元件盒单元组采用多元件、典型实验单元电路、典型仪表、通用集成电路插座等制成，可根据实训需要方便地组合成不同的电子线路；使实训具有开放性和创新性，电子元件盒体由透明有机工程塑料注塑而成，具有示教功能，使使用者能够观察到元件形状和接线方式，有利于教师讲解和学生认识；面板采用PCB制作而成，表面清爽、符号线路清晰、表面耐磨损、元件更换容易；导线插孔采用高质量铜材制造，导线装有弹性插头可在模块上面插接，以保证可靠连接进行各种实验；实验时可根据实验内容和技能训练的需要，可方便的任意组合实验线路，以完成不同的实验项目，如课程设计等。

四、设备实训项目

（一）模拟电子技术综合应用、创新实训项目

- 常用二极管的性能测试及应用

- 双极晶体管及场效管输出特性的测定

- 单管放大电路的研究

- 两极放大电路及负反馈放大电路的研究

- 助听器电路的调试（电子产品线路）（综合应用）

- 恒流充电电路（场效应管的应用）（电子产品线路）（综合应用）

- 三极管放大电路故障排除

- 整流、滤波及稳压电路的研究

- 直流稳压正、负电源电路的研究

- 典型复合互补OTL功率放大电路调试（电子产品线路）（综合应用）

- OTL功率放大电路的故障排除

- LM386集成音响功率放大电路及其应用（电子产品线路）（综合应用）

- 运算放大器基本运算电路

- 对由运放器组成的积分运算电路、微分运算电路

- 对由运放器组成的电压比较器传输特性的研究

- 气敏传感器制作烟雾报警器的制作与调试（电子产品线路）（综合应用）

- 方波、三角波和锯齿波发生器电路的研究与测试

- 三角波、方波及正弦波发生器的制作竞赛

- RC（文式桥式）正弦波振荡器和制作与调试

- 电容三点式LC正弦波发生器

- 有源滤波电路研究

- 直流—直流（DC—DC）集成电压变换电路的应用与调试（电子产品线路）（综合应用）

- 恒温控制电路的制作与调试（竞赛项目）（电子产品线路）（综合应用）

（二）数字电子技术综合应用、创新实训项目

- 基本逻辑门电路功能测试

- 优先编码器功能测试

- 二进制译码器和数据选择器功能测试

- 全加器和超前进位全加器功能测试

- 数值比较器功能测试

- 七段码锁存/译码/驱动器功能测试

- 各类触发器功能测试

- 双向移位寄存器功能测试

- 二一五一十进制计数器功能测试

- 二位十进制计数/译码/驱动/显示电路

- 可逆十进制计数电路功能测试

- N进制计数电路功能测试

- 555定时器基本应用电路

- 微分型单稳态触发器

- 集成单稳态触发器及其应用

- 集成施密特触发器及其应用

- 声光控制节能路灯电路（电子产品线路）（综合应用）

- 8线数据传输电路（电子产品线路）（综合应用）

- 4位环形计数节拍发生器（电子产品线路）（综合应用）

- 秒脉冲信号发生器（电子产品线路）（综合应用）

- 救护车/消防车声响报警电路（电子产品线路）（综合应用）

- D/A转换器将数码转换成单极性、双极性模拟电压

- 数控变频三角波—方波发生器

- 移位寄存器彩灯显示电路（电子产品线路）（综合应用）

- 8位优先编码器抢答电路（电子产品线路）（综合应用）

- 触摸式密码电子锁电路（电子产品线路）（综合应用）

- 数字钟电路（电子产品线路）（综合应用）

- 二位十进制计数符合电路（电子产品线路）（综合应用）

- 交通灯控制电路（电子产品线路）（综合应用）

- 升/降阶梯波发生器（电子产品线路）（综合应用）

- 光电转换加/减计数电路（电子产品线路）（综合应用）

五、设备配置清单

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子工艺实训桌 | 1600*850*1800mm | 1 | 张 | 铝合金框架 |
| 2 | 电子工艺电源台 | 1515*230*230 mm | 1 | 台 | 铁质 |
| 3 | 电子创新模块 |  | 1 | 套 | 在投标文件中提供详细的配置清单，模块数不少于140个，须注明该型号规格 |
| 4 | 实验连接线 |  | 1 | 套 |  |
| 5 | DXP6.0软件 |  | 1 | 套 | 拷贝版 |
| 6 | KeilC软件 |  | 1 | 套 | 拷贝版 |
| 7 | 电脑小推车 |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 航空插连接线 |  | 1 | 条 | 4米 |
| 9 | 日光灯座（连灯） |  | 1 | 套 |  |

【配套工具】：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烙铁（带架） | 1 |
| 2 | 剥线钳 | 1 |
| 3 | 斜口钳 | 1 |
| 4 | 尖嘴钳 | 1 |
| 5 | 十字螺丝刀 | 1 |
| 6 | 一字螺丝刀 | 1 |
| 7 | 一字螺丝刀（小） | 1 |
| 8 | 十字螺丝刀（小） | 1 |
| 9 | 美工刀 | 1 |

六、配置清单

电工电子创新模块清单

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RJ金属膜电阻(2W) | 330，470，510， | 各1个 |
| 2 | RJ金属膜电阻(2W) | 330，510，680， | 各1个 |
| 3 | RJ金属膜电阻(2W) | 1K，2K，3.3K， | 各1个 |
| 4 | RJ金属膜电阻(2W) | 3.3K，4.7K，6.8K | 各1个 |
| 5 | RJ金属膜电阻(2W) | 10K，22K，47K | 各3个 |
| 6 | 锰铜丝电阻(3A) | 0.1，0.2，0.4 | 各1个 |
| 7 | RT碳膜电阻(1W) | 1，4.7，10，27 | 各1个 |
| 8 | RT碳膜电阻(1W) | 39，47，56，68 | 各1个 |
| 9 | RJ金属膜电阻(1W) | 100，150，200，300 | 各1个 |
| 10 | RJ金属膜电阻(1W) | 390，470，560，680 | 各1个 |
| 11 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 560，820，1K，1K | 各1个 |
| 12 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 1.2K，2K，2.7K，3K | 各1个 |
| 13 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 4.7K，5.1K，6.8K，8.2K | 各1个 |
| 14 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 10K，15K，27K，33K | 各1个 |
| 15 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 51K，56K，62K，68K | 各4个 |
| 16 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 100K，270K，390K，470K | 各4个 |
| 17 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 820K，1M，2.2M，10M | 各1个 |
| 18 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 120，180，220，620 | 各1个 |
| 19 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 1.5K，2.2K，2.7K，3.9K | 各1个 |
| 20 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 6.2K，20K，24K，47K | 各1个 |
| 21 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 51K，150K，220K，3M | 各1个 |
| 22 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 510K，1.1M，2M，2M | 各2个 |
| 23 | CL聚脂膜电容 | 1000pF，2200 pF，3300 pF | 各2个 |
| 24 | CBB聚丙烯膜电容 | 4700 pF，0.01μF，0.022μF | 各2个 |
| 25 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.033μF，0.047μF，0.1μF | 各4个 |
| 26 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.22μF，0.47μF，1μF | 各1个 |
| 27 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.47μF，1μF，0.33μF | 各1个 |
| 28 | CD铝电解电容 | 3.3μF，4.7μF，10μF | 各2个 |
| 29 | CD铝电解电容(50V DC) | 100μF，220μF，470μF | 各1个 |
| 30 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.5μ(450V AC)，1.0μ(450V AC) | 各1个 |
| 31 | CBB聚丙烯膜电容 | 2μF(450V AC)， 4μF(450V AC) | 各1个 |
| 32 | CL聚脂膜电容 | 20 pF，1500 pF，2200 pF | 各1个 |
| 33 | CC瓷片电容 | 20 pF，33 pF，100 pF | 各1个 |
| 34 | 可调电容 | 10-60 pF，220 pF，20-120 pF | 各1个 |
| 35 | CC瓷片电容 | 20 pF | 各1个 |
|  | CL聚脂膜电容 | 2200 pF，5600 pF |  |
| 36 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.047μF，0.01μF，0.1μF | 各1个 |
| 37 | CD铝电解电容 | 2.2μF，33μF，47μF | 各2个 |
| 38 | 可调电容 | 2-7 pF，4-15 pF，300 pF | 各1个 |
| 39 | WX线绕电位器 | 100(5W)(去盖) | 1个 |
| 40 | WH碳膜电位器 | 470 (2W) (去盖) | 1个 |
| 41 | WH碳膜电位器 | 1K (2W) | 1个 |
| 42 | WX线绕电位器 | 4.7K (1W) (去盖) | 1个 |
| 43 | WH碳膜电位器 | 10K (1/2W) (去盖) | 1个 |
| 44 | WH碳膜电位器 | 22K(1/2W) | 1个 |
| 45 | WH碳膜电位器 | 33K (1/2W) | 1个 |
| 46 | WH碳膜电位器 | 47K (2W) | 1个 |
| 47 | WH碳膜电位器 | 100K (2W) | 1个 |
| 48 | WH碳膜电位器 | 470K (2W) | 1个 |
| 49 | WH碳膜电位器 | 1M (2W) | 1个 |
| 50 | 电感 | 30mH | 1个 |
| 51 | 电感 | 100mH | 1个 |
| 52 | 色码电感 | 22μH、100μH、180μH、 | 各1个 |
| 54 | 荧光灯镇流器 | 8W | 1个 |
| 55 | 柱形电感 | 330μH | 各1个 |
| 56 | 柱形电感 | 50μH |  |
| 57 | 柱形电感 | 100μH |  |
| 58 | EI型壳式变压器 | 24V/12V | 1个 |
| 59 | C型芯式变压器 | 24V/12V | 1个 |
| 60 | R型芯式变压器 | 24V/12V | 1个 |
| 61 | 集成底座 | 8P | 2个 |
| 62 |  | 14P | 5个 |
| 63 |  | 16P | 4个 |
| 64 |  | 18P | 2个 |
| 65 |  | 28P | 1个 |
| 66 | 单向击穿二极管(稳压管) | 1N4728A (3.3V 1W) | 各1个 |
| 67 |  | 1N4733A (5.1V 1W) |  |
| 68 |  | 1N4735A (6.2V 1W) |  |
| 69 | 单向击穿二极管(稳压管) | 1N4738A (8.2V 1W) | 各1个 |
| 70 |  | 1N4740A (10V 1W) |  |
| 71 |  | 1N4742A (12V 1W) |  |
| 72 | 双向稳压管 (1W) | 5V (2W)，8.2V (2W)，10V (2W)，12V (2W) | 各1个 |
| 73 | 整流二极管 | 1N4007，1N4007，1N4007，1N4007 | 各1个 |
| 74 | 开关二极管 | 1N4148 | 各1个 |
|  |  | 1N4148 |  |
|  | 肖特基二极管 | 1N5818 |  |
| 75 | 三极管 | TIP42C | 各1个 |
| 76 | 三极管 | BU406 |  |
| 77 | 三极管 | 9012 | 各1个 |
| 78 | 三极管 | TIP41C |  |
| 79 | 三极管 | 9013 | 各1个 |
| 80 | 三极管 | TIP41C |  |
| 81 | 晶闸管 | BT151 | 各1个 |
| 82 | 场效应管 | 3DJ7 |  |
| 83 | 增强型场效应管 | IRF630 (N沟道) | 各1个 |
| 84 |  | IRF9630 (P沟道) |  |
| 85 | 双向触发管 | BD3 | 各1个 |
| 86 | 双向晶闸管 | BT136 |  |
| 87 | 仪表开关 |  | 1个 |
| 88 | 复位按钮开关 |  | 1个 |
| 89 | 钮子开关 |  | 1个 |
| 90 | 灯泡负载 |  | 3个 |
| 91 | 荧光灯底座 |  | 2个 |
| 92 | 启辉器 |  | 1个 |
| 93 | 指示灯 | 6.3V | 1个 |
| 94 | 熔断器（保险丝） |  | 1个 |
| 95 | 电流表插座 |  | 2个 |
| 97 | 稳压集成 | LM337 | 各1个 |
| 98 |  | LM317 |  |
| 99 | 扬声器 | 8Ω | 1个 |
| 100 | 蜂鸣器 | TMB12A12 | 各1个 |
| 101 | LED | Φ5红 |  |
| 102 | QM-N5（或J3）型气敏元件 |  | 1个 |
| 103 | 三极管插座 |  | 1个 |
| 104 | 元件插座 |  | 1个 |
| 105 | 音乐芯片 | JD9300Y | 1个 |
| 106 | 保险丝 | FU | 各1个 |
| 107 | 二极管 | 1N4007 |  |
| 108 | 电容 | 1000μF /50V，100μF /35V，0.1μF |  |
| 109 | 稳压管 | 1N4733 (5.1V) |  |
| 110 | 电阻 | 100Ω | 各1个 |
| 111 | 电阻 | 39Ω |  |
| 112 | 温度传感器 | LM35 |  |
| 113 | 珐琅电阻 | RX20-10W 22Ω |  |
| 114 | 纽子开关 | AN4 |  |
| 115 | 电位器 | 470ΩWH1/2W |  |
| 116 | 铜电阻 | Cu-50 |  |
| 117 | 直流数字毫伏表 | 0～2000mA | 1个 |
| 118 | 稳压集成 | 7812 | 各1个 |
| 119 | 保险丝 | FU |  |
| 120 | 二极管 | 1N4007 ×4 |  |
| 121 | 电容 | 470μF /50V |  |
| 122 |  | 100μF /25V |  |
| 123 |  | 0.01μF |  |
| 124 | 电位器 | 10K WH1/2W (2) | 各1个 |
| 125 | 电容 | 10μF /35V (2) |  |
| 126 | 集成 | OP07 |  |
| 127 | 二极管 | 1N4148(2) |  |
| 128 | 集成运放 | LM358 | 1个 |
| 129 | 继电器 | 12V | 各1个 |
| 130 | 三极管 | 9013 |  |
| 131 | 二极管 | 1N4148 |  |
| 132 | 电容 | 1000μF /50V (2) | 各1个 |
| 133 |  | 0.33μF (2) |  |
| 134 | 插座 | 3P |  |
| 135 | 电容 | 1000μF /50V (2) | 各1个 |
| 136 |  | 0.33μF (2) |  |
| 137 | 插座 | 3P |  |
| 138 | 功放 | LM386 | 各1个 |
| 139 | 电阻 | 10 (2) |  |
| 140 | 电容 | 47nF (2) |  |
| 141 |  | 10μF /35V |  |
| 142 |  | 100nF |  |
| 143 |  | 100μF |  |
| 144 | 集成 | MC34063A | 1个 |
| 145 | 拨码开关 | 红 蓝 | 各1个 |
| 146 | 电阻 | 1K(2) |  |
| 147 | 电位器 | 10KΩ WH1/2W(2) |  |
| 148 | 插座 | 2P(2) |  |
| 149 |  | 3P(1) |  |
| 150 | 拨码开关 | 红 蓝 | 各1个 |
| 151 | 电阻 | 1K(2) |  |
| 152 | 电位器 | 10KΩ WH1/2W (2) |  |
| 153 | 插座 | 2P(2) |  |
| 154 |  | 3P(1) |  |
| 155 | 光电开关 | LG-JT02(2) | 各1个 |
|  | 电机 | 1 |  |
| 156 | 开关 | 0-1置数单刀双掷开关 | 各1个 |
| 157 | 钮子开关 | KNX(8) |  |
| 158 | 电阻 | 100(10个) | 各1个 |
| 159 | 钮子开关 | 1个 |  |
| 160 | 轻触开关 | 10 |  |
| 161 | 8421拨码盘 | 2位 |  |
| 162 | 电阻 | 51K (10) |  |
| 163 | 二极管 | 1N4148(8) |  |
| 164 | 集成 | 555 | 各2个 |
| 165 | 电位器 | 100k(2) |  |
| 166 | 电阻 | 10k(2) |  |
| 167 |  | 300 |  |
| 168 | 二极管 | 4001(2) |  |

附件4：单元电子模块清单

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 规格mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集成芯片 | CD4001 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 2 | 集成芯片 | CD4002 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 3 | 集成芯片 | CD4008 | 个 | 2 | 58*58*40 |
| 4 | 集成芯片 | CD4011 | 个 | 3 | 58*58*40 |
| 5 | 集成芯片 | CD4013 | 个 | 3 | 58*58*40 |
| 6 | 集成芯片 | CD4015 | 个 | 1 | 58*124*40 |
| 7 | 集成芯片 | CD4023 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 8 | 集成芯片 | CD4025 | 个 | 2 | 58*58*40 |
| 9 | 集成芯片 | CD4060 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 10 | 集成芯片 | CD4069 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 11 | 集成芯片 | CD4070 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 12 | 集成芯片 | CD4071 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 13 | 集成芯片 | CD4073 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 14 | 集成芯片 | CD4075 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 15 | 集成芯片 | CD4077 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 16 | 集成芯片 | CD4081 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 17 | 集成芯片 | CD4085 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 18 | 集成芯片 | CD4096 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 19 | 集成芯片 | CD40106 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 20 | 集成芯片 | CD40107 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 21 | 集成芯片 | CD40194 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 22 | 集成芯片 | CD4518 | 个 | 2 | 58*58*40 |
| 23 | 集成芯片 | CD4532 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 24 | 集成芯片 | CD4538 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 25 | 集成芯片 | 74HC03 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 26 | 集成芯片 | 74HC112 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 27 | 集成芯片 | 74HC151 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 28 | 集成芯片 | 74LS161 | 个 | 2 | 58*58*40 |
| 29 | 集成芯片 | 74LS163 | 个 | 2 | 58*58*40 |
| 30 | 集成芯片 | 74LS283 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 31 | 集成芯片 | 54LS196 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 32 | 集成芯片 | CD40192/74LS192 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 33 | 集成芯片 | 14513 | 个 | 2 | 58*58*40 |
| 34 | 集成芯片 | 555 | 个 | 2 | 58*58*40 |
| 35 | 集成芯片 | AD7520 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 36 | 集成芯片 | LM358 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 37 | 集成芯片 | LM386 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 38 | 集成芯片 | ADC0809 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 39 | 集成芯片 | 14528 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 40 | 集成芯片 | 4N35 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 41 | 集成芯片 | 1413 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 42 | 集成芯片 | MC34063 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 43 | 集成芯片 | OP07 | 个 | 1 | 58*58*40 |
| 44 | 电阻 | 680K | 个 | 1 |  |
| 45 | 电阻 | 270 | 个 | 1 |  |
| 46 | 瓷片电容 | 51P | 个 | 1 |  |
| 47 | 瓷片电容 | 200P | 个 | 1 |  |
| 48 | 三极管 | 9012 | 个 | 1 |  |
| 49 | 三极管 | 9013 | 个 | 1 |  |
| 50 | 稳压集成 | 7815 | 个 | 1 |  |
| 51 | 稳压集成 | 7915 | 个 | 1 |  |
| 52 | 卡口灯泡(E17) | 15W220V | 只 | 5 | 冰箱灯泡 |
| 53 | 卡口灯泡(E14) | 40W220V | 只 | 5 | 冰箱灯泡 |
| 54 | 卡口灯泡(E17) | 15W24V | 只 | 2 | 冰箱灯泡 |
| 55 | 熔芯(保险丝) | 1A、0.5A、2A | 只 | 各1盒 | 玻璃 |
| 56 | 1号电池盒 |  | 只 | 1 |  |
| 57 | 荧光灯（8W） |  | 只 | 1 |  |
| 58 | 启辉器 |  | 只 | 1 |  |
| 59 | 1#电池 |  | 节 | 2 | 1.5V |
| 60 | 导线(香蕉插) | 红色25cm | 根 | 5 |  |
| 61 | 导线(香蕉插) | 黄色25cm | 根 | 5 |  |
| 62 | 导线(香蕉插) | 绿色25cm | 根 | 5 |  |
| 63 | 导线(香蕉插) | 蓝色25cm | 根 | 5 |  |
| 64 | 导线(香蕉插) | 黑色25cm | 根 | 5 |  |
| 65 | 导线(香蕉插) | 红色35cm | 根 | 5 |  |
| 66 | 导线(香蕉插) | 黄色35cm | 根 | 5 |  |
| 67 | 导线(香蕉插) | 绿色35cm | 根 | 5 |  |
| 68 | 导线(香蕉插) | 蓝色35cm | 根 | 5 |  |
| 69 | 导线(香蕉插) | 黑色35cm | 根 | 5 |  |
| 70 | 导线(香蕉插) | 红色45cm | 根 | 4 |  |
| 71 | 导线(香蕉插) | 黄色45cm | 根 | 4 |  |
| 72 | 导线(香蕉插) | 绿色45cm | 根 | 4 |  |
| 73 | 导线(香蕉插) | 蓝色45cm | 根 | 4 |  |
| 74 | 导线(香蕉插) | 黑色45cm | 根 | 4 |  |
| 75 | 导线(香蕉插) | 红色70cm | 根 | 2 |  |
| 76 | 导线(香蕉插) | 黄色70cm | 根 | 2 |  |
| 77 | 导线(香蕉插) | 绿色70cm | 根 | 2 |  |
| 78 | 导线(香蕉插) | 蓝色70cm | 根 | 2 |  |
| 79 | 导线(香蕉插) | 黑色70cm | 根 | 2 |  |
| 80 | 电容 | 10μF |  |  |  |
| 81 |  | 0.1μF |  |  |  |
| 82 |  | 0.01μF |  |  |  |
| 83 | 钮子开关 | 1个 |  |  |  |
| 84 | 电阻 | 100(8) |  |  | 各1个 |
| 85 | 集成 | ULN2801 |  |  |  |
| 86 | LED | 红(8) |  |  |  |
| 87 | 集成 | 4511(2) |  |  | 各3个 |
| 88 | 电阻 | 300 (16) |  |  |  |
| 89 | 共阴数码管 | 0.5寸(2) |  |  |  |
| 90 | LED | 红(4)绿(4) 黄(4) |  |  | 各1个 |
| 91 | 电阻 | 50Ω(6) |  |  |  |
| 92 | 集成 | CD1413 |  |  |  |
| 93 | 电位器 | 10K WH1/2W |  |  | 各1个 |
| 94 | 单结晶休管 | BT33 |  |  |  |
| 95 | 电阻 | 2.2KΩ |  |  |  |
| 96 |  | 100Ω |  |  |  |
| 97 |  | 560Ω |  |  |  |
| 98 | 三极管 | 9013 |  |  |  |
| 99 | 二极管 | 1N4148(2) |  |  |  |
| 100 | 指针微安表 | 100μA |  |  | 1个 |