TWS-GZM05 高级低压电工实训柜

一、产品概述：

高级电工实训柜是在中级电工的基础上进行改进，增加了PLC直接控制工业电气实验、再增加了变频器的自动调速实验及触摸屏实验，该装置按标准电气控制柜设计制造规格，采用网孔板结构。突出技能训练，注重针对性、实用性、科学性，经全国多家职业技能训练中心、职校、技校使用证明，该柜体设计合理、实操方便，占地面积少。为延长电器的使用寿命，各电器的接点都与接线端子相连，再让学生在接线端子上接线，连接电机、电器来完成各项控制实验，有效降低材料消耗，延长使用寿命。该套设备适用于各劳动职业技能鉴定部门，同时适应各大、中专、技校、职校初级电工、电拖专业教学与实训考核。

二、产品特点：

1、考核功能：设备装有定时器及误操作报警记录仪，平时作为时钟使用，考核时可设定时间，在规定的时间内要求学生完成实验项目，具有设定实验时间定时报警、提前提醒后切断电源的功能。同时还具有自动记录出由于接线或操作错误所造成漏电及过流、短路告警及电源通断的总次数。为学生实验技能的考核提供一个统一的标准。

2、安全性能：装置设有电流型、电压型漏电保护装置保障人身安全，适用学生操作的特殊要求。同时还设有过流或短路保护装置，以保证设备的安全。设备由三相五线制电源输入，电源由接触器通过起、停按钮进行控制，设有三相电压表指示。装有电流型漏电保护器，控制屏若有漏电现象，漏电流值超过一定值，即切断电源，还装有电压型漏电保护器，对总电源输出及实验过程中的接线等若有漏电现象，即报警并使装置内的接触器跳闸，切断电源确保人身安全。还设有一套过流保护装置，输出短路或所带负载太大，电流超过设定值，系统即告警并切断总电源确保设备安全。

3、合理结构：设备以标准的配电柜为主柜，利用柜体的双面空间，科学地布置电器及配套实验器材。该柜设计合理，实操方便，一柜多用，所有电器元件接点都已接到接线端子上，学生只需在接线端子上接线实验，延长了电器元件使用寿命、降低了材料损耗。

4、美观外形：装置布局合理，外形美观，面板示意图明确、直观。走线清晰整洁，减少了出故障的环节，提高可靠性。装置采用铁质双层亚光密纹喷塑结构；结构牢固美观。美观大方的产品外形，先进的结构和工艺。使人感觉赏心悦目。

三、技术参数：

1、输入电源：三相四线  380V±10% 50Hz

2、工作环境：温度温度：-10℃～+40℃   相对湿度：≤85%（25℃）

3、装置容量：≤1.5KVA

4、外形尺寸：700×600×1700mm

四、产品组成：

1、实训柜

实训柜为铁质亚光密纹喷塑结构：采用冷轧钢板挤压成型，实训柜含有带脚刹的万向移动轮子四个。

2、柜门

（1）装有一只交流电压表、1只交流电流表、电压指示切换开关；控制柜的供电急停按钮和启停开关控制，通过电压指示切换开关可分别指示电网的UUV、UVW、UWU线电压值；装有交流电流表，用来监视负载大小。

（2）安全保护体系。

1）电网三相电源经漏电保护器、交流接触器，再经断路器输出到各实训用电。

2）设有漏电保护装置，动作电流30mA，对实训过程中的漏电能自动断开总电源。

3）设有过流保护装置，输出短路或负载太大，电流超过设定值，系统即切断总电源。

4）断电保护。

5）装置采用接地保护。

3、内部配置模块：

用走线槽把内部空间分隔为不同区域，布局合理，所有电气元件接线端子均已引到专用端子排上，学生从端子排上接线/布线，接近工业产际现场。

（1）交流电源

设有控制变压器一组，原边380V交流电源输入，变压器副边即可输出110V、36V、24V、12V、6.3V的交流电压。

（2）仪器仪表

提供交流电压表，测量范围为0～500V，精度2.5级。

提供交流电流表，测量范围为0～5A，精度2.5级。

4、网孔板（两组）

该网孔板采用优质冷轧钢板加工，双表面亚光密纹喷塑结构，坚固耐用。

5、元器件明细表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指针电流表 | 42L6-A 5A | 3 | 20 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 | 2 |
| 2 | 指针电压表 | 42L6-V 450V | 1 | 21 | 日光灯管 | 15W | 1 |
| 3 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 30/5A | 3 | 22 | 日光灯座 |  | 1 |
| 4 | 漏电断路器 | DZ15LE-40/490 | 1 | 23 | 起辉器 | 30W | 1 |
| 5 | 有功电能表 | DT862-2 | 1 | 24 | 起辉器座 |  | 1 |
| 6 | 断路器 | DZ47LE-63 C16 3P | 2 | 25 | 镇流器 | 20W | 1 |
| 7 | 时间继电器 | JS7-4A 380V | 2 | 26 | 卡口灯泡 | 25W .220V | 8 |
| 8 | 中间继电器 | ZJ7-44 380V | 2 | 27 | 卡口灯座 |  | 8 |
| 9 | 交流接触器 | CJT-10 380V | 5 | 28 | 插板明装盒 | 86型 | 7 |
| 10 | 热继电器 | JR36-20 3.6A | 3 | 29 | 触摸廷时开关 | 86型 | 2 |
| 11 | 行程开关 | LX19-121 | 3 | 30 | 声光控开关 | 86型 | 1 |
| 12 | 万能转换开关 | LW5D-16YH3/3 | 1 | 31 | 一开插板 | 86型 | 1 |
| 13 | 熔断器座 | RT14-20 | 7 | 32 | 二开插板 | 86型 | 1 |
| 14 | 熔断器 | 3A | 7 | 33 | 2-2-3插板 | 86型 | 2 |
| 15 | 电度表 | DD862-4 | 1 | 34 | 排气扇电机 | 30W | 1 |
| 16 | 指示灯 | PBCY090 380V红 | 5 | 35 | CBB | 1.2UF/250V | 1 |
| 17 | 按钮开关 | PBCY090红 | 5 | 36 | 三相异步电机 | 180W | 2 |
| 18 | 按钮开关 | PBCY090绿 | 6 | 37 | 双速电机 | 180W | 1 |
| 19 | 接线端子 | TD1503 | 1 | 38 | 直流电机 | 180W | 1 |

6、主机实训组件：FX1N-40MR-001

四、实训内容

1、单相起动停止控制电路

2、异步电动机点动控制电路

3、异步电动机两地控制电路

4、异步电动机连锁正反转控制电路

5、双重连锁正反控制电路

6、自动顺序起动控制

7、手动顺序起动控制

8、异步电动机星、三角控制电路

9、异步电动机能耗控制电路

10、异步电动机反接制动控制电路

11、自动往返控制电路

12、正反转点动、起动控制电路

13、带有点动的自动往返控制电路

14、接触器控制星三角形控制台电路

15、异步电动机自锁控制电路

16、异步电动机单向点动、起动控制电路

17、位置开关作自动停止正反转起动控制电路

18、串电阻降压起动控制台电路

19、C620-1型车床控制电路

20、Y3150型滚齿机控制电路

21、电动葫芦电气控制电路

22、电流互感器与电流表配用接线电路

23、一台电流互感器用于单相回路的接线电路

24、二台电流互感器接成不安全星形接线电路

25、三台电流互感器接成星形接线电路

26、二台电流互感器差接接线电路

27、三台电流互感器接成三角形接线电路

28、万能转换开关和电压表测量三相电压接线电路

29、白炽灯控制电路

30、日光灯控制电路

31、触摸开关控制白炽灯电路

32、声控开关控制楼梯白炽灯电路

33、单相电动机控制电路

34、并励直流电动机电枢控制系统

35、单向电度表直接安装电路

36、单向电度表间接安装电路

37、三相四线电度表电路控制系统

38、电压表、电流表安装电路

39、PLC控制的三相异步电动机正反转控制

40、PLC控制的三相异步电动机Y/△启动控制

41、PLC控制的三相异步电动机降压启动控制

42、PLC控制的三相异步电动机能耗制动控制